Luftbehållare typ B80-A

Tekniska data

Max arbetstryck	330 bar

Volym komprimerad luft	80 l

Volym fri luft	26,4 m³

Anslutning	8S (för 8 mm rör)

Mått (b x d x h)	350x350x2040 mm

Vikt	145 kg

Luftbehållaren är monterade på en kraftig stålram och monterad med anslutningen i botten.

Behållaren levereras komplett med manuell kondensavtappare. Viktigt för att kunna dränera eventuell kondens i behållaren.

Efter installation skall behållaren besiktigas av ackrediterat organ.

Installationsbesiktning ingår ej.